双目间接检眼镜参数

(1)光源 :3W LED

(2)电源输入:AC100—240V  50/60Hz直流输出

(3) 头围范围 :约520mm-640mm

(4)滤光镜片 : ≥3种

(5)光照度 :最大光度≥500Lx

(6) 连续亮灯时间 : ≥5小时

(7) 使用充电池 :镍氢电池或锂电池

(8) 电池寿命: 充放电≥1500个周期

(9) 安全性：主机、电池组、AC 适配器符合相关安全标准