排痰机参数要求

1.适用范围：适用于下呼吸道分泌物排出困难或由粘液阻塞排出不畅的患者，促进分泌物的排出

2.电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，

3.压力范围：1-30mmHg，步进1mmHg，压力可调

4.工作频率：1-20Hz 连续可调

5.工作噪音：正常工作≤70dB(A)

6.时间调节：治疗时间可设置1-99min，步进为1min

7.工作模式三种：（1） 常规模式， （2）循环模式， （3） 梯度模式

8.操作便捷，显示清晰直观

9.安全功能：设备有紧急开关，可以随时停止振动工作

10.具备ISO13485质量体系认证、CE认证，有效性、安全性临床实验报告